| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-102霍尔流速计/松装密度仪 |  |  |  |

FL4-1/FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪

流动性和松装密度测定仪（漏斗黄铜材质）

一.概述：

一、参照标准：GB 1482-2010-T  GB1479-84、 GB1482-84 适用于类似粉末粉体流动性和松装密度之测量。

二、原理principle：

1.金属粉末的流动性，以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。

2.松装密度的测定采用标准漏斗法

参数规格

| 型号规格 | FT-102经济型 | FT-102S多功能型 |
| --- | --- | --- |
| 1.漏斗孔径 | φ2.5㎜和φ5.0㎜各一个；漏斗黄铜材质 |  |
| 2.漏斗角度： | 60度 |  |
| 3.量杯 | 容积25 ml，不锈钢材质 |  |
| 4.标配部件 | 秒表，钢尺、毛刷、水准仪，收集盘 |  |
| 5.出口阀门 | 无 | 有出口控制阀门 |
| 6.称重平台 | 客户自备 | 0-2000g； 精度：0.01g |
| 7.流速/流动性 | 人工观察停止计时 | 传感器计时 |
| 8.松装密度 | 人工分多步骤测试 | 一步计算获得 |
| 9.可控环境 | 无 | 箱体式可控环境 |
| 10.电源 | 无 | 220V充电式电源 |

标准配置外订购明细：

| 序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000-25ml | 不锈钢量筒 | 套 | 1 |  |
| 2 | 102-LD | 黄铜漏斗 | 个 | 1 | 孔径2.5mm；5.0mm |
| 3 | 2KG | 称重天平 | 套 | 1 | 0-2kg |
| 4 | 102-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
| 5 | 102-3Q | 检测技术服务 | 组 | 1 | 3Q验证 |
| 6 | 102-YB | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.