| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-103A堆积密度测定仪 |  |  |  |

FT-103A活性白土堆积密度测定仪

一.参照标准：

GB/T 25571-2010标准，食品添加剂 活性白土的规定；HGT2764-2008工业过氧碳酸钠之行业标准；GBT 23771-2009 无机化工产品中堆积密度的测定。

HG/T2573-2006工业轻质氧化镁(HG\T2573-2006代替HG\T2573-1994)堆积密度测定要求；

HG/T2770-2008工业聚磷酸铵，主要用作涂料、造纸、塑料、橡胶、纺织、木材及建材等制品的阻燃添加剂，6.11堆积密度的测定要求.

二.原理：：

粉尘从漏斗口自由落下充满量杯；测定松装状态下量杯内单位体积的质量，即堆积密度。

三.参数规格

漏斗流出口直径30mm；

漏斗高度为：135mm，漏斗采用不锈钢材料制成，

量筒直径为：80mm，容积：500ml

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.